| Erlaubnisschein für Arbeiten nach: |
| --- |
|  | BGR 500, Kapitel 2.26: „Schweißen, schneiden...“ |  | Richtlinie 1999/EG (Ex-RL), Anhang II, Pkt 1.2 |  | BGR 117-1: „Arbeiten in Behältern und engen Räumen“ |
|  | BGR 500, Kapitel 2.34: „Betreiben von Silos“ |  | Arbeiten an Anlagen / Steuerungen |  |  |
| Original Ausführender - Exemplar für ( Vorgesetzten des Ausführenden (Beauftragten der Betriebsleitung ( Brandwache ( Koordinator ( Nachkontrolle ( | Arbeitsort / -stelle: |  |
|  | Raum-Nr., Behälter etc.: |  |
|  | Weitere angrenzende gefährdete Bereiche: |  |
|  | Arbeitsauftrag, Hilfsmittel: |  |
|  | Genehmigter Zeitraum: | von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |
|  | Art der Arbeiten: |
|  | Schweißen | Schneiden | Löten |
|  | Trennschleifen | Auftauen | Einsteigen in Behälter/Silo |
|  | Arbeiten an el. Anlagen | Arbeiten an Steuerungen |  |
|  | Sonstige Arbeiten: |
|  | Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen: |
|  | Festlegung des Arbeitsbereichs | Festlegung weiterer gefährdeter Bereiche |
|  | Freischalten spannungsführender Teile | Blockierung mechanischer Teile |
|  | Abtrennen von Rohrleitungen / Zuflüssen | Entleeren von Rohrleitungen / Behältern |
|  | Spülung von Rohrleitungen / Behältern | Analyse Raumluft |
|  | Bestimmung biolog. / chem. Gefährdungen | Beurteilung Absturzgefährdung |
|  | Festlegung Körperschutzmittel | Festlegung Sicherungs-/ Rettungsmittel |
|  | Festlegung PSA | Festlegung Atemschutz |
|  | Festlegung Lüftung |  |
|  | Spezielle Sicherheitsmaßnahmen bei Brand- und Explosionsgefahr: |
|  | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände, auch Staubablagerungen |
|  | Entfernung/Absaugung brennbarer Flüssigkeiten und Gase, ggf. Inertisierung |
|  | Funkensichere Abdeckung nicht beweglicher brennbarer Gegenstände/Bauteile/Böden nichtbrennbaren Stoffen |
|  | Abschaltung von Lüftungs- / Klimaanlagen |
|  | Vermeidung Wärmeübertragung/Funkenflug in Nachbarbereiche/Hohlräume/Behälter durch Abdichtung von Öffnungen/Fugen/Rissen mit Lehm, Sand, Gips o.ä. |
|  | Entfernung von Wand- und Deckenverkleidungen, brennbaren Isoliermaterialien |
|  | Verwendung nicht Funken bildender Werkzeuge |
|  | Sicherungsposten während der Arbeit von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |
|  | Brandwachen während der Arbeit von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |
|  | Nachkontrollen von (Datum/Uhrzeit) bis (Datum/Uhrzeit) |
|  | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen am (Datum/Uhrzeit) |

|  | Bereitgestellte Feuerlöschgeräte: |
| --- | --- |
|  | Handgeräte: | Wasser | Pulver | CO2 |
|  | Wassereimer | Löschdecke |
|  | Wassersprühvorrichtung mit Netzmittel |
|  | Alarmierung |
|  | Standort nächstgelegener Brandmelder: nächstes Telefon: |
|  | Notruf Pforte: wenn nicht besetzt: (0) 112 |
|  | Mit Ankreuzen der Sicherheitsvorkehrungen wird vom Unterzeichner bestätigt, dass Schutzmaßnahmen mit geeigneten Mitteln vorgenommen, Ex-Dokument und Betriebsanweisungen des Bereiches berücksichtigt wurden. Besonderheiten, Betriebsanweisungen, Messgeräte, Körperschutz- und Rettungsmittel aufführen: _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ Ist der Platz nicht ausreichend, bitte Rückseite verwenden |
|  |  | Name | Datum / Unterschrift |
|  | Ausführender: Name des Betriebs: |  | ______________________ |
|  | Vorgesetzter des Ausführenden: |  | ______________________ |
|  | Brandwache / Sicherungsposten: Name des Betriebs: |  | ______________________ |
|  | Nachkontrolle: Name des Betriebs: |  | ______________________ |
|  | Koordinator / Beauftragter der Betriebsleitung: |  | ______________________ |
|  | Weiterer Verantwortlicher: |  | ______________________ |
|  | Nachkontrolle / Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen |
|  |  | Datum / Uhrzeit | Name / Unterschrift |
|  | 1. Kontrolle / Aufhebung | ______________________ | ______________________ |
|  | 2. Kontrolle / Aufhebung | ______________________ | ______________________ |
| Weitere Kontrollen bis zur Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen auf der Rückseite |